请填写好表格并发送至：admin@chaocheng.net

接近开关型号类型

| 公司： |  | 联系人： | 手机： | 数量： | 交货日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形编号 |  | □L电感式 □C静电容式 □H磁性感应式 |  |  |  |  |
| - M:非埋入式安装 □ 埋入式安装 |  |  |  |  |  |  |
| 额定工作距离 | □2mm □4mm □5mm □10mm □25mm □50mm |  |  |  |  |  |
| 输出形式 | DC电源： N___ NPN三极管输出 P___ PNP三极管输出 L___ 两线型输出 S___ NPN及PNP二组 |  |  |  |  | 输出 AC电源： K___ SCR(可控硅)型输出 J___ 继电器触点输出 |
| 额定工作电压 | □8VDC □12VDC □ 24VDC □ 36VDC □22VAC □38VAC □110VAC |  |  |  |  |  |
| 输出状态 | □A: 常开 □B: 常闭 □C: 一开一闭 □Z: 可逆 |  |  |  |  |  |
| □H: 配航空插头 □T: 特殊性能 □Q: 插座式 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

光电开关型号类型

| 公司： |  | 联系人： | 电话： | 数量： | 交货日期： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形编号 | □OB □OC □OD □OH □OY □OW |  |  |  |  |
| 检测型式 | □M: 漫射反射式 □F: 反射式 □D: 对射式 □L: 限定反射式 □V: 标志检测型 □G: 槽型 □X:光线型 |  |  |  |  |
| 检测距离 | □11: 1×101mm □12: 1×102mm □32: 3×102mm □62: 6×102 mm □13: 1×103mm □53: 5×103mm □14: 1×104mm |  |  |  |  |
| 检测电压 | □DC电源：24:10-30v □AC电源：22:180-250v □通用电源：25:12-250VDC 24-250VAC |  |  |  |  |
| 输出形式 | □N：NPN晶体管输出 □P:PNP晶体管输出 □S:具备NPN及PNP两种输出 □L:交流二线型 □K:SCR(可控硅)三线型输出 □J:继电器触点输出 |  |  |  |  |
| 输出状态 | □常开 □常闭 □一开一闭 □可逆 |  |  |  |  |
| □前面检测 □左面检测 □ 右面检测 □上面检测 |  |  |  |  |  |
| □ Ims的响应时间 □ Q：插座式 □ Y：具延时功能 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |